ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa:

4I. CZĘŚĆ OGÓLNA.


41.
Inwestor:


42.
Jednostka projektowa:


41.
Przedmiot projektu budowlanego.


42.
Zakres opracowań projektowych:


43.
Podstawa opracowania:


10II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.


101.
Cel, przedmiot i zakres opracowania.


102.
Zakres stosowania.


103.
Określenia podstawowe.


134. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.


144.1. Przepisy ogólne.


144.2. 
Dokumentacja techniczna.


154.3. 
Dokumentacja prawna.


154.4.  Dokumenty budowy:


174.5. 
Przekazanie terenu budowy.


174.6. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi.


184.7.  Wykonywanie robót budowlanych.


214.8.  Program zapewnienia jakości.


224.9.  Zasady kontroli jakości robót.


244.10.  Obmiar robót.


254.11.  Zasady odbioru robót budowlanych.


274.12.  Przekazywanie wykonanego obiektu użytkownikowi.


284.13.  Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie.


294.14.  Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy.


304.15. Podstawa płatności.


315. Materiały.


315.1.  Źródła uzyskania materiałów.


315.2. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych.


325.3. 
Inspekcja wytwórni  materiałów.


325.4. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.


325.5. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia.


335.6. 
Przechowywanie i składowanie materiałów.


335.7. 
Wariantowe stosowanie materiałów.


336. Sprzęt.


347.
Transport.


348.
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych (CPV: 45100000-8).


348.1.  Zabezpieczenie terenu budowy.


358.2. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.


358.3.  Ochrona przeciwpożarowa.


358.4. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej.


368.5. 
Ochrona i utrzymanie robót.


368.6. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.


378.7. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy.


378.8. 
Koordynacja robót budowlanych na placu budowy.


378.9. 
Zagospodarowanie placu budowy.


388.10. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.


398.11.  Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładunków na miejsce ich przeznaczenia.


398.12.  Urządzenia pomocnicze.


408.13.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.


421. SST.B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze


421.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót.


421.2.
 Roboty rozbiórkowe.


422. SST.B.02.00.00 -  Fundamenty (CPV: 45200000-9; 45214200-2, 45223500-1, 45262210-6, 45262000-1, 45262300-4, 45262310-7).


422.1. 
Podłoże pod fundamenty.


432.2. 
Ławy fundamentowe.


432.3. 
Odbiór podłoża.


442.4. 
Odbiory robót towarzyszących.


442.5. 
Odbiór fundamentów.


453.
SST.B.03.00.00 -  Konstrukcje i elementy murowe


453.1.  Spoiwa.


453.2. 
Woda.


453.3. 
Wyroby ścienne betonowe.


463.4. 
Zaprawy murarskie.


463.5. 
Warunki przystąpienia do robót murowych.


463.6.  Ogólne zasady wykonywania murów.


473.7.  Odbiory robót murowych.


484.  SST.B.3.00.00 - Posadzki


484.1.  Wymagania podstawowe.


484.2. Wykonanie posadzki.


494.3. 
Odbiory robót posadzkarskich.


505.
SST.B.4.00.00 – Malowanie wewnętrzne (


505.1. Wymagania ogólne.


515.2.  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich.


525.3.  Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania.


535.4.  Ocena jakości malowania.


546.
  SST.B.6.00.00 – Stolarka budowlana


546.1. Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich.


556.2. 
Zasady wbudowywania stolarki budowlanej.


567.
 SST.B.07.00.00 – Izolacje ciepłochronne (CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1).


567.1.  Wymagania ogólne.


577.2. 
Materiały z tworzyw sztucznych (styropian).


577.3. 
Materiały pochodzenia mineralnego (wełna mineralna).


577.4. 
Wykonywanie izolacji ciepłochronnych.


587.5.  Ocena wykonania i warunki odbioru robót.


598.  SST.B.8.00.00 - Tynki  (CPV: 45400000-1; 45410000-4).


598.1.  Wymagania ogólne.


598.2. 
Przygotowanie podłoży.


608.3. 
Wykonywanie tynków.


608.4.  Odbiór tynków.


629. SST.B.9.00.00 - Okładziny wewnętrzne z płyt gipsowo-kartonowych


629.1.  Wymagania podstawowe.


639.2.  Zasady wykonywania okładzin.


639.3.  Warunki techniczne odbioru.


6410. SST.B.10.00.00 -  Pokrycia dachowe oraz obróbki blacharskie


6410.1.  Wymagania ogólne dla pokryć z blachy dachówkowej.


6610.2. 
Obróbki blacharskie.


6710.3. 
Odbiory pokryć dachowych.


6911.
  SST.B.17.00.00 – Elementy zagospodarowania terenu


6911.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.


6911.2. Ogrodzenie działki.


7011.3. Pochylnie


7011.4. Zieleń, trawa.


711. SST.D.01.00.00 Roboty drogowe (CPV; 45112720-8, 45212221-1, 45232, 45233, 45236).


711.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.


711.2. Zakres robót.


711.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.


721.4. MATERIAŁY


721.4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.


721.4.2. Materiały budowlane.


731.5. SPRZĘT


731.6. TRANSPORT.


731.7. WYKONYWANIE ROBÓT.


731.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót.


731.7.2. Drogi i place z kostki brukowej ,


731.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.


741.9. ODBIÓR ROBÓT.


741.9.1. Roboty ziemne.


741.9.2. Elementy betonowe.


741.9.3. Nawierzchnie placów, parkingów i boisk.


741.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.




I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.
Inwestor:

Gmina Czarnia 

Czarnia 41

07-431 Czarnia

2.
Jednostka projektowa:

 KARCAD Urszula Warzecha – Tywoniuk

Chmielowice ul. Spacerowa 23

26-026 Morawica

3. Przedmiot projektu budowlanego.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) będącej dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji prac remontu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czarnia.  
Wejście główne zostało wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
4. 
Zakres opracowań projektowych:
Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem obiektów wymienionych poniżej: 

· Rozbiórka;

· Posadzki;

· Prace malarskie;

· Ślusarka okienna i drzwiowa;

· Pochylnia;

· Utwardzenie terenu

5.  Podstawa opracowania:

· Obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności:

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami),

· Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

· Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,  przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

· Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16   czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003, Nr 121 poz. 1138). 

· standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

· PN-ISO 6707-1;1994 - Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.

· PN-ISO 6707-2;200 - Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

· PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna.

· PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

· PN-ISO 8930/Ak:1997 - Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy).

· PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

· PN-B-03264: grudzień 2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-63/B-6251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

· PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo- strukturalna. Wymagania.

· PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie wraz z poprawką PN-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002.

· PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-70/B-10026 - Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

· PN-88/B-06250 - Beton zwykły.

· PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

· PN-EN 934-2:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

· PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.

· PN-ISO 8930/Ak:1997 - Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy).

· PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001.

· PN-77/D-04100 - Drewno. Oznaczenie wilgotności.

· PN/D-06002 - Stopień wilgotności asortymentów i wyrobów drzewnych.

· PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

· PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.

· PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział główny, elementy składowe.

· PN-EN 10204 +A1:1997 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli (7 stron. 28 z listopada 1997).

· PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

· PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

· PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.

· PN-70/B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

· PN-76/B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.

· PN-87/B-01101 - Kruszywa sztuczne. Podział, nazwa i określenia.

· PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa 

i określenia.

· PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura 

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

· PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

· PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania (Zmiana A3).

· PN-88/B-10085/Az2:1997 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania (Zmiana A2).

· PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

· PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość 

i prostokątność. Klasy tolerancji.

· PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji. Grupa ICS 91.060.50.

· PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone.

· PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-EN ISO 12944-7:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

· PN-EN 26927:1998 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

· PN-EN 27389:1998 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu elastycznego.

· PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne.

· PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

· PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. Grupa: 91.120.30.

· PN-B-27620: 1998 - Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. Grupa 91.120.30.

· PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

· PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia

i klasyfikacja.

· PN-75/B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

· PN-B-23118:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny 

z wełny mineralnej.

· PN-B-23118:/Ap1:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny 

z wełny mineralnej.

· PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty 

i płyty z wełny mineralnej.

· PN-B-23117:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej.

· PN-B-20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).

· PN-B-20130/Az1:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).

· PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-81/M-47560.00 - Pompy do zapraw tynkarskich. Podział i określenia.

· PN-81/M-47545.00 - Mieszanki do zapraw. Podział i określenia.

· PN-81/M-47540.00 - Agregaty tynkarskie. Podział i określenia.

· PN-B-19402:1996 - Płyty gipsowe ścienne.

· PN- 72/8-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-B-79406: 1997 - Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

· PN-B-79405: 1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. Do normy wprowadzono poprawkę PN-B-79405:1997/Ap1:1999, Grupa ICS: 91 100.99.

· PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

· PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

· PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

· PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze.

· PN-ISO 8421-6:1997 PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne

i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie.

· PN-EN 101:1994 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. Grupa ICS: 91.100.25.

· PN-EN ISO 10545-11:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. Grupa ICS: 91.100.25.

· PN-EN ISO 10545-12:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. Grupa ICS: 91.100.25.

· PN-EN ISO 10545-1:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie płytek i warunki odbioru.

· PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 

i badania przy odbiorze.

· PN-65/B-01023 - Podłogi i posadzki. Podział podstawowy.

· PN-EN 13318:2002 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. Grupa: 01.010.91 91.060.3091100.10

· PN-C-81914: 1988 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

· PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczlnymi farbami emulsyjnymi.

· PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczlnymi farbami emulsyjnymi.

· PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

· PN 71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

· PN/B-94702 - Rynny dachowe i haki rynnowe.

· PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia. Definicje, podział i wymagania.

· PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ze zmianami 1Bl3/71 p. 31 i 2Bl3/83 p.16.

· PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. (Dz.U. 44/94 poz.174 

i Dz.U. 22/99 poz. 209 Min. Spraw Wewn. i Adm.).

· PN ISO 11375:2000 - Maszyny i urządzenia budowlane. Terminy i definicje.

· PN-90/M-47300 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia.

· PN-77/M-48000 - Maszyny i urządzenia do robót drogowych. Podział, określenia 

i symbole klasyfikacyjne.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.

1.
Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie remontu budynku remizo-świetlicy. Ma ono na celu umożliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie i na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji robót. Opracowanie zawiera także zasady wykonywania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów realizowanego obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a wreszcie odbiorów końcowych wykonywanych bezpośrednio przed przekazaniem obiektu inwestorowi i użytkownikowi.

2.
Zakres stosowania.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

3.
Określenia podstawowe.
Użyte w opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

· Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

· Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora.

· Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

· Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

· Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

· Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

· Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

· Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

· Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

· Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych dla określonych celów.

· Złącze instalacji elektrycznej - punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej.

· Przewód neutralny (zerowy) symbol N - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieciowego i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej.

· Napięcie znamionowe (instalacji) - napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została zaprojektowana (zbudowana).

· Napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie dostępnymi w przypadku uszkodzenia izolacji.

· Napięcie dotykowe, spodziewane - najwyższe napięcie dotykowe przewidywane w instalacji elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji jest pomijalna.

· Napięcie dotykowe bezpieczne (symbol UL) - najwyższa dopuszczalna wartość napięcia dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach otoczenia.

· Część czynna - przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N lecz z wyłączeniem przewodu ochronno- neutralnego PEN.

· Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz może się znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia.

· Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią   instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi.

· Porażenie prądem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia.

· Dotyk bezpośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych.

· Dotyk pośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

· Prąd rażeniowy - prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który może spowodować skutki patofizjologiczne.

· Prąd upływowy (instalacji elektrycznej) prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi lub do innych części przewodzących obcych w warunkach normalnych.

· Prąd różnicowy, prąd resztkowy - algebraiczna suma wartości chwilowych prądu płynącego przez  wszystkie  części czynne  w określonym punkcie  instalacji elektrycznej.

· Zasięg ręki - przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni stanowiska, na którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą może dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez użycia środków pomocniczych.

· Obudowa; osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony.

· Przegroda,   ogrodzenie   -   element   zapewniający   ochronę   przed   dotykiem bezpośrednim ze wszystkich ogólnie dostępnych stron.

· Bariera,   przeszkoda  -  element  chroniący przed niezamierzonym  dotykiem bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym.

· Ziemia - przewodząca masa ziemi,  której w każdym punkcie przyjmuje się umownie potencjał równy zeru.

· Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne połączenie przewodów z tym gruntem (ziemią).

· Całkowita rezystancja  uziemienia -  rezystancja  między głównym zaciskiem uziemiającym a ziemią.

· Uziom niezależny - uziom umieszczony w takich odległościach od siebie, że maksymalny prąd mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę potencjału w innych uziomach.

· Przewód ochronny (symbol PE) - przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:

· dostępnej przewodzącej,

· obcej przewodzącej,

· głównej szyny (zacisku uziemiającego),

· uziomu,

· uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

· Przewód ochronno-neutralny; przewód PEN - uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

· Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem.

· Urządzenie przenośne (przemieszczalne) - urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkowania.

· Urządzenie ręczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego użytkowania, przy czym silnik (jeżeli jest) stanowi integralną część tego urządzenia.

· Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.

· Urządzenie stałe - urządzenie przytwierdzone do podłoża w określonym miejscu lub przymocowane w inny sposób.

4. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
4.1. Przepisy ogólne.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie

rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru

i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania

obiektów budowlanych,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

4.2. 
Dokumentacja techniczna.
· Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz z wykazami opracowań dokumentacji.

· Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej.

· O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomić pisemnie jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projektowej o zauważonych wadach dokumentacji.

· Jeżeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny Wykonawca powinien dostarczyć Podwykonawcy danego rodzaju robót dokumentację nie później niż na 90 dni przed umownym terminem rozpoczęcia robót.

· Bezpośredni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić
analizę otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków
lub wad w projekcie zawiadomić o tym Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz
kierującego
biurem projektów/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantów)  w ciągu  7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części, lub zawiadomić o zauważonych brakach w trakcie wykonywania robót.

· Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie projektu organizacji robót i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

4.3. 
Dokumentacja prawna.

· Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu administracji państwowej pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

· Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiązany jest do poinformowania Wykonawcę robót o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i obiektu.

· Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. W protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien znajdować się też zapis dotyczący uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

· Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki.

· Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy, ewentualnie również dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót, księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających, protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub techniczne.

4.4.  Dokumenty budowy:

1)  Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inwestora,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających   i  ulegających  zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót podlegających   ograniczeniom   szczególnym    w   związku   z    warunkami klimatycznymi,

· zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane   dotyczące   jakości   materiałów,    pobierania   próbek   oraz   wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

· wyniki   prób   poszczególnych   elementów   budowli   z   podaniem,   kto  je przeprowadził,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.


Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń 
Wykonawcy robót.

2)
Rejestr obmiarów.


Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów.

3)
Dokumenty laboratoryjne.


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów,       orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inwestora.

4)
Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące dokumenty:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

· protokoły przekazania terenu budowy,

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· korespondencję na budowie.

5)
Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane   na   terenie   budowy   w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie     któregokolwiek     z     dokumentów    budowy     spowoduje    jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inwestora   i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

4.5. 
Przekazanie terenu budowy.
· Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

4.6. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi.
· Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

· W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

· Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

· W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi.

· Dane określone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

· W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub warunkami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.7.  Wykonywanie robót budowlanych.

· Obiekty użyteczności publicznej powinny być wznoszone zgodnie z projektem z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materiały, wyroby lub elementy mogące wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny przed wbudowaniem mieć ocenę higieniczno-sanitarną, do której zobowiązany jest producent tych wyrobów. Wbudowanie tych produktów bez dostarczenia zaświadczenia o dokonaniu oceny higieniczno-sanitarnej jest zabronione.

· Wbudowanie w obiekty użyteczności publicznej materiałów i wyrobów, na które nie ma norm państwowych PN lub BN albo świadectw, wymaga zgody ITB.

· Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, Wykonawca robót (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektu i robót wykonanych w tym terenie, a w szczególności jest on obowiązany do:

· koordynowania robót podwykonawców,

· ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

· nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

· ustalania i utrzymywania porządku,

· świadczenia usług.

· O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych, na które uzyskano pozwolenie na budowę.

· Kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni wpisać w dziennik budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie.

· Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności:

· czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi
przepisami,

· uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji projektowej  oraz   wyjaśnienie
Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji,

· uzgodnienie   z   Inwestorem   i   Wykonawcą   możliwości  wprowadzenia
rozwiązań   zamiennych    w   stosunku   do   materiałów   i   konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

· udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w
rozruchu   technologicznym   i   w   czynnościach   mających   na   celu
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych
lub usługowych.

· Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy.

· Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych przechowywać   dokumenty   stanowiące   podstawę   ich    wykonywania   oraz udostępniać je uprawnionym organom na miejscu budowy.

· Właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli osoby te:

· nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

· nie  wywiązują się  ze  swoich  obowiązków,   co może  być powodem zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniżenia trwałości obiektu budowlanego, możliwości    powstania    katastrofy    budowlanej    lub nieszczęśliwego wypadku,  co powinno być protokolarnie stwierdzone przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

· Osoby pełniące  nadzór techniczny  i  autorski mają  obowiązek powiadomić niezwłocznie   właściwy  organ,   jeżeli   w   czasie   odbioru   lub   kontroli   robót budowlanych stwierdzono niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia.

· Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte umową jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarią lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego (autorskiego lub państwowego).

· Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ.

· Dziennik budowy powinien obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności występujących we wznoszonym obiekcie.

· Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien zostać zapoznany pracownik, którego zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone jego podpisem.

· Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

· Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi budowy i kierownikom robót oraz, w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami szczególnymi, następujący osobom:

· pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych  organów zainteresowanych  w zakresie ich  uprawnień i właściwości w przestrzeganiu przepisów na budowie,

· majstrom budowlanym,

· inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski,

· pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy,

· pracownikom służby BHP,

· pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

·  osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montażu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

4.8.  Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)
część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz  osób odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium władnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób  oraz  formę  gromadzenia   wyników badań  laboratoryjnych,   zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,

b)
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,

· sposób   postępowania   z   materiałami   i   robotami   nie   odpowiadającymi wymaganiom.

4.9.  Zasady kontroli jakości robót.

· Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

· Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

· Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami technicznymi.

· Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

· Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

· Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

· Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

· Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

· Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

· Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

· Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

· Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora.

· Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

· Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

· Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

· Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

· Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z

wymaganiami   warunków   technicznych   na   podstawie   wyników   badań dostarczonych przez Wykonawcę.

· Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badania przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.10.  Obmiar robót.

· Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

· Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

· Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, o jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

· Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie, a obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora, a długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

· Jeżeli warunki techniczne właściwie dla danych robót nie wymagają tego w innej formie, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, a   ilości,   które   mają  być  obmierzone   wagowo,   będą   ważone   w  tonach  lub kilogramach zgodnie z wymaganiami warunków technicznych.

· Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora, a urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

· Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

· Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom warunków technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora.

· Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

· Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

· Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

· Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

· Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inwestorem.

4.11.  Zasady odbioru robót budowlanych.

· Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonywanie odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe, jeśli wynika to z aktualnych przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonywaniu robót albo gdy dokonanie takiego odbioru zostało zażądane przez inwestorski lub autorski nadzór techniczny lub właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego.

· Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

· Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem i obiektem, na którym będą wykonywane roboty, a odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem.

· W przypadku przekazywania frontu robót podwykonawcom termin i zakres odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu lub jego części powinny być zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację przedmiotowych prac.

· Przy przekazywaniu frontu robót Inwestor zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie przyszłych robót lub powinien złożyć pisemne oświadczenie, że na przekazywanym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych.

· Odbiorów międzyoperacyjnych robót budowlanych powinien dokonywać kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać udział przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji jest niezbędny lub celowy. W czasie dokonywania odbioru międzyoperacyjnego należy sprawdzić zgodność odbieranego etapu robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Szczególną uwagę należy zwracać na prawidłowość i jakość wykonanych robót oraz na użycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiałów i elementów budowlanych. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji lub szczegółowy zapis w dzienniku budowy.

· Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość. Jako odbiór częściowy należy również traktować odbiór całokształtu robót zleconych do wykonania podwykonawcom.

· Odbiorem częściowym powinny zostać również objęte te części obiektu lub elementy, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikające w dalszej fazie wykonywania prac. Kierownik robót (budowy) jest obowiązany do wpisania w dziennik budowy terminu wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

· Odbiory częściowe należy przeprowadzać komisyjnie, a o zamierzeniu ich dokonania Wykonawca powinien zawiadomić Zleceniodawcę w takim terminie, aby miał możność delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie może mieć formę wpisu do dziennika budowy, listu poleconego lub informacji tekstowej.

· W przypadku gdy roboty budowlane są wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa, odbioru częściowego od podwykonawcy dokonuje Generalny Wykonawca, a następnie Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą może przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót dokonywanym przez Generalnego Wykonawcę.

· Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora, w której skład powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora,

przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robót i inne osoby powołane w skład komisji.

· Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub części obiektu. Równocześnie w dzienniku budowy należy dokonać odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru.

· Stwierdzenie usunięcia podanych w protokole odbioru częściowego wad i usterek powinno być dokonane przed przystąpieniem do dalszych robót lub przed przyjęciem części obiektu. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek może zostać dokonane komisyjnie lub, w przypadkach uzasadnionych, jednoosobowo, z tym że stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy, niezależnie od sporządzenia stosowanego protokołu.

4.12.  Przekazywanie wykonanego obiektu użytkownikowi.

· Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót budowlanych związanych z obiektem lub jego częścią oraz uporządkowanie terenu budowy.

· Przy przekazywaniu do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Inwestor jest zobowiązany do przekazania właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

· Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem dokonywanym przez użytkownika.

· Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, który może korzystać z opinii członków komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. W skład komisji powinny wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do stwierdzenia zdatności do użytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele użytkownika oraz organów, których udział w komisji nakazują inne przepisy.

· Przy dokonywaniu odbioru końcowego powołana komisja powinna stwierdzić:

· zgodność   wykonanych   robót   z   dokumentacją   projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej i umową,

· spełnienie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie,

· możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika).

· Przed przystąpieniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  robót  (Generalny Wykonawca) zobowiązany jest do:

· przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej załącznikami, późniejszymi   uzupełnieniami   i   uzgodnieniami,    dziennika budowy,   opinii rzeczoznawców jeżeli   były   wykonywane,   projektów   z naniesionymi poprawkami   odzwierciedlającymi   aktualny   stan    obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji,

· umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji) zapoznania się z tymi dokumentami,  z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp.

· Z odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione w trakcie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół powinien ponadto zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonującej odbioru. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Inwestorowi (użytkownikowi) lub odmową dokonania odbioru powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

4.13.  Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie.

· Skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązku Inwestora.

· Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez Inwestora lub upoważnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną.

· Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu.

· Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

· odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy,

· uzupełniony   dokonanymi  zmianami  lub   poprawkami  projekt   budowlany
obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych
części dokumentacji technicznej danego obiektu,

· dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót,
jeśli takie były prowadzone,

· protokoły odbioru technicznych robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a
zwłaszcza protokoły odbioru robót zanikających,

· zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia kierownika budowy) o
jakości dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji
wraz z wynikami badań ich jakości w laboratorium,

· protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,

· korespondencję  mającą istotne znaczenie  dla  prac komisji dokonującej
odbioru końcowego i dla późniejszej eksploatacji obiektu,

· inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan
techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi.

4.14.  Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy.

· Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie wykonywanego lub wykonanego obiektu lub jego części, a także zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek szczelnych, obudów wykopów itp. 

· Katastrofą budowlaną nie jest:

· uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy
lub wymiany,

· uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych,

· uszkodzenie instalacji.

· W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest:

· zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym,

· zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z
katastrofą jeśli nie zachodzi potrzeba ratowania życia lub zabezpieczenia
przed  rozszerzaniem się skutków katastrofy; w  tym  przypadku  należy
szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany,
z oznaczeniem tych stanów na szkicach i w miarę możliwości fotografiach,

· niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

- właściwy organ budowlany,

- prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową

- Inwestora,

- jednostkę nadrzędną Wykonawcy,

- Instytut Techniki Budowlanej,

- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy przepisów szczególnych,

- jednostkę wykonującą projekt budowlany.

· Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i zawierać:

· adres i charakterystykę obiektu budowlanego,

· imię i nazwisko kierownika budowy,

· nazwę i adres Wykonawcy robót,

· krótki opis katastrofy,

· liczbę osób poszkodowanych,

· imię i nazwisko, stanowisko służbowe, zawód i adres Zawiadamiającego.

4.15. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

· Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

· Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacji projektowej.

· Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

· Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

5. Materiały.
5.1.  Źródła uzyskania materiałów.

· Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.

· Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

· Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania warunków technicznych w czasie postępu robót.

5.2. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
· Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz   na   pozyskanie   materiałów   z  jakichkolwiek   źródeł   miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć    Inwestorowi    wymagane    dokumenty    przed    rozpoczęciem eksploatacji źródła.

· Wykonawca    przedstawi   dokumentację    zawierającą    raporty    z    badań terenowych   i   laboratoryjnych   oraz   proponowaną   przez   siebie   metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

· Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora.

· Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

· Eksploatacja  źródeł materiałów  będzie  zgodna  z   wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

5.3. 
Inspekcja wytwórni  materiałów.

· Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

· W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

· Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

· Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji umowy.

5.4. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

· Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.

· Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

5.5. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia.

· Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

· Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

· Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

· Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

5.6. 
Przechowywanie i składowanie materiałów.

· Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.

· Miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu budowy wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy zorganizowane zostaną przez Wykonawcę.

5.7. 
Wariantowe stosowanie materiałów.
· Jeśli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

6. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca     dostarczy     Inwestorowi     kopie     dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub   warunki  techniczne  przewidują  możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

7.
Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  warunkach technicznych i

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

8.
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych (CPV: 45100000-8).
8.1.  Zabezpieczenie terenu budowy.

· Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

· Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,

· Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

8.2. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

· W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób,
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

· Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację   baz,    warsztatów,   magazynów,   składowisk,   ukopów   i   dróg
dojazdowych,

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

-możliwością powstania pożaru.

8.3.  Ochrona przeciwpożarowa.

· Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

· Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

· Materiały łatwopalne  będą  składowane   w sposób  zgodny z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

· Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

8.4. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej.

· Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

· Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

8.5. 
Ochrona i utrzymanie robót.

· Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

· Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

· Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

8.6. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

· Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

· Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw  patentowych   i  będzie   w  pełni odpowiedzialny  za   wypełnienie   wszelkich   wymagań  prawnych   odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

8.7. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
· Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

· W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

· Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

· Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

8.8. 
Koordynacja robót budowlanych na placu budowy.
· Niezależnie od przyjętych ogólnych ustaleń koordynacyjnych i wytycznych dokumentacji projektowej kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierowników poszczególnych rodzajów robót.

· Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych i branżowych w odpowiednich terminach.

· Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.

8.9. 
Zagospodarowanie placu budowy.
· Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien przygotować teren budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robót, zapewniając wykonanie stosowanych ogrodzeń i oznakowań, organizację dróg dojazdowych i przejść dla pieszych, dróg transportu poziomego i pionowego, usytuowanie budynków tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia punktów poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia itd.

8.10. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

· Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

· Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność,   ciśnienie  i temperaturę  lub  inne  dane  ważne  dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

· Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi.

· Przed   rozpoczęciem  pracy  i  przed  każdorazową   zmianą  załogi  sprzęt  i urządzenia    należy   sprawdzić   pod   względem   sprawności   technicznej   i bezpiecznego ich użytkowania.

· Ruchome  części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom.

· Przeciążanie sprzętu ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.

· Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinno być dokonywane w stanie jego spoczynku.

· Przewody sprężonego powietrza i gazów technicznych powinny być dostosowane do ciśnienia roboczego i atestowane.

· Haki stosowane na placu budowy powinny posiadać aktualne atesty.

· Zawieszenia linowe lub łańcuchowe używane do przemieszczania elementów lub ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych.

· Wytwarzanie  węzłów na linach i łańcuchach,  a także łączenie ze sobą lin stalowych na długości jest zabronione.

· Pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splątania lub za

pomocą zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się.

· Do zawieszania ładunków na hak należy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, pętli itp., których wymiary umożliwiają swobodne ich ułożenie na dnie gardzieli haka.

8.11.  Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładunków na miejsce ich przeznaczenia.

· Przed podniesieniem elementu lub ładunku należy sprawdzić poprawność zamocowania zawieszenia do haka żurawia, aby nie spowodować zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopuścić do wysunięcia się zawieszenia z gardzieli haka.

· Zawieszenie powinno być zamocowane powyżej środka ciężkości podnoszonego elementu lub ładunku, a lina nośna powinna w trakcie podnoszenia być pionowa.

· Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i zahamowań, wyłącznie w obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji robót.

· W trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o dużych wymiarach zaleca się element lub konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do naroży elementów i obsługiwanych przez 2 pracowników.

· Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub załadunku na transport kołowy powinno być dokonywane wolno z równoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomocą odpowiednich narzędzi. Elementy po ustawieniu powinny zostać usztywnione odpowiednimi podporami i połączone z innymi elementami lub konstrukcją.

· Każda zmontowana konstrukcja stanowiąca obiekt lub jego wyodrębnioną geometrycznie część powinna być skontrolowana na prawidłowość montażu, aby nie dopuścić do powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych naprężeń.

8.12.  Urządzenia pomocnicze.

· Załadunek i rozładunek materiałów, elementów i konstrukcji na środki lub urządzenia transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie; załadunek ręczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych.

· Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku należy umieścić napis określający jego nośność.

· Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem.

· Montaż   wyciągów przyściennych  powinien   być   wykonywany  zgodnie   z instrukcją techniczną producenta, a każdy wyciąg budowlany powinien być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne.

· Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby znajdowało się w odległości nie mniejszej niż  6.0m  od konstrukcji wysięgu i aby istniała możliwość obserwowania ruchu platformy na całej wysokości pracy.

· Nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu należy wykonać daszek ochronny, który powinien wystawać co najmniej 2.0m poza zewnętrzną krawędź platformy.

· Ładunek   na   platformie   wyciągu   powinien    być   zabezpieczony   przed przemieszczeniem.

· Dostęp   do  platformy  ładunkowej   wyciągów  przyściennych   z  pomostów roboczych powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi o wysokości co  najmniej  1,10 m  ustawionymi  w  odległości  około  0,3 m  od  krawędzi pomostu roboczego.

· Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta.

· Nie    wolno    używać    do    wykonywania    robót    budowlanych    narządzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

· Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej.

·  Wyniki   kontroli    narzędzi   roboczych    powinny   być    odnotowywane    i przechowywane przez kierownika budowy.

· Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

· Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za pomocą taczek, wózków żurawi lub innych urządzeń nie powodujących ich uszkodzenia.

8.13.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
· Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

                 III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).

     SST.B. -  ROBOTY BUDOWLANE

1. SST.B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze  (CPV: 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9.

1.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.2.
 Roboty rozbiórkowe.

· Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Roboty rozbiórkowe obejmować będą:

1. wyburzenia murku przy wejściu głównym;
2. demontaż podług na legarach.
3. demontaż podłogi na Sali widowiskowej
Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2. SST.B.02.00.00 -  Fundamenty (CPV: 45200000-9; 45214200-2, 45223500-1, 45262210-6, 45262000-1, 45262300-4, 45262310-7).

2.1. 
Podłoże pod fundamenty.

· Wykopy wykonywać w taki sposób,  aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.

· Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża

metodami polowymi w celu sprawdzenia aktualności lub dokonania ewentualnej

korekty założeń projektowych.

· Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu

posadowienia należy stosować chudy beton (grubość warstwy < ¼  szerokości

fundamentu).

2.2. 
Ławy fundamentowe.

· Ławy należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu; grubość warstwy powinna odpowiadać założeniom projektowym (grubość min. = 10 cm).

· Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami co najmniej przez 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10°C; przy temperaturach niższych beton należy chronić do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.

· Parametry materiałowe i zbrojenie ław zgodnie z dokumentacją projektową.

· Warunki wykonania i odbioru deskowań, transportu, układania i zagęszczania mieszanki betonowej, przerw roboczych, pielęgnacji i dojrzewania betonu, kontroli wykonania i jakości betonu, przygotowania i wykonania zbrojenia zgodnie z punktem 6 niniejszego opracowania.

2.3. 
Odbiór podłoża.

· Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.

· Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, aby w okresie pomiędzy odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł zmienić  się  stan  gruntów  w podłożu,   np.   w  skutek  zawilgocenia   wodami opadowymi.

· Odbiór podłoża przeprowadza się przed wykonaniem podłoża z chudego betonu.

· Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków gruntowo-wodnych w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji projektowej.

· Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie.

· Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopwe metody badań gruntów zgodnie z obowiązującymi normami.

· Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1,0 m od poziomu posadowienia.

· Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być potwierdzone protokołem odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy (robót).

2.4. 
Odbiory robót towarzyszących.

· Odbiory robót towarzyszących przeprowadza się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie budowli.

· Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej zagęszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz sporządzonych protokołów z odbioru robót zanikających.

· Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych.

2.5. 
Odbiór fundamentów.

· Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu:

· prawidłowości ich usytuowania w planie,

· poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną,

· prawidłowości   wykonania    robót    ciesielskich/szalunkowych,    zbrojarskich,
betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych.

· Odbiory powyższych robót powinny być dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny być zapisane w protokołach odbiorów robót zanikających.

· Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5,0 cm.

· Odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2,0 cm.

· Jeżeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.

· W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków


  technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 
     użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

· Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru.

· Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.

3.
SST.B.03.00.00 -  Konstrukcje i elementy murowe

                   (CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1, 45262500-6).

3.1.  Spoiwa.
· Spoiwa stosowane do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm polskich.

· Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych spoiw powinny w pełni być zgodne z wytycznymi dokumentacji technicznej.

3.2. 
Woda.

· Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która odpowiada wymaganiom aktualnych norm polskich.

· Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł.

· Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych, chyba że odpowiadają one warunkom aktualnych norm polskich.

3.3. 
Wyroby ścienne betonowe.
· Cegły powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu krawędziach prostych krawędziach i o równych powierzchniach.

· Powierzchnie zewnętrzne cegieł powinny być pozbawione raków, guzów lub wgłębień, krawędzie nie poszczerbione, naroża nie poobijane.

· Przy   odbiorze   materiałów   na   budowie   należy  przeprowadzić   następujące badania:

· sprawdzenie wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni,

· sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na
uderzenia, przełomu,

· sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.

3.4. 
Zaprawy murarskie.

· Parametry fizyko-mechaniczne stosowanych zapraw powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.

· Przygotowanie zapraw do robót murarskich należy wykonywać mechanicznie.

· Zaprawy należy przygotowywać w takiej ilości,  aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu.

· Do   zapraw   należy   stosować   piasek   rzeczny   lub   kopalniany   zgodnie   z obowiązującą polską normą.

· Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom pkt. 3.2.

3.5. 
Warunki przystąpienia do robót murowych.

· Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.

· Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.

3.6.  Ogólne zasady wykonywania murów.

· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i odpowiedniej grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy, a ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.

· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3,0 m.

· W miejscach połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

· Cegła lub inne elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

· W okresie letnim materiał suchy powinien być zwilżany wodą.

· Stosowanie różnych materiałów jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

· Konstrukcje o grubości mniejszej od 1 cegły mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

· Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w    temperaturze    poniżej    0°C pod    warunkiem    zastosowania    środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy posiadających dopuszczenie ITB.

· Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą; w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm.

· Liczba  połówek  stosowanych   do   wznoszenia   ścian   nośnych   nie  powinna przekraczać 15% całkowitej liczby elementów murowych.

3.7.  Odbiory robót murowych. 
· Podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· dziennik budowy,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów,

· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających,
jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku budowy,

· protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych jeżeli takie były zlecane przez budowę lub
Inwestora,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.

· Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

· Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów oraz odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi powinny odpowiadać warunkom właściwych norm polskich.

· Jeżeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.

· W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

· Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru.

· Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.

4.  SST.B.3.00.00 - Posadzki (CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1).

4.1.  Wymagania podstawowe.

· Przewidziane do realizacji posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, a do wykonania posadzek należy stosować materiały i reżimy technologiczne określone w szczegółowych instrukcjach producentów.

· Materiały stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych albo wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie.

4.2. Wykonanie posadzki.

· Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych.

· W pomieszczeniach,  w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy podkładzie betonowym nie powinna być niższa niż +15ºC,  a wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż 70%.

· Posadzki  należy   wykonywać  ściśle   według  obowiązujących  szczegółowych instrukcji   technologicznych   oraz   zatrudniając   do   prac   brygady   lub   firmy specjalistyczne.

· W konstrukcji posadzki powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku.

· Szczeliny dylatacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementów konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o różnej konstrukcji.

· W szczelinach dylatacyjnych zastosować osłony dylatacyjne (listwy maskujące) ze stopu aluminium.

· Szczeliny   przeciwskurczowe    należy    wykonywać    zgodnie    z    technologią producenta określoną w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzki, za pomocą profili zaślepiających.

4.3. 
Odbiory robót posadzkarskich.
· Odbiór posadzek powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych zawartymi w punkcie 5.11.  niniejszego opracowania.

· Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

· Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

· Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

· Sprawdzenie zgodności wykonania posadzki z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem budowlanym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki.

· Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

· Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

· Odbiór posadzki powinien obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

· sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i
opukiwanie,

· sprawdzenie grubości posadzki,

· sprawdzenie    wytrzymałości   posadzki   na    ściskanie;    badanie    należy
przeprowadzić na próbkach kontrolnych,

· sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych,
przepustów itp.; badanie należy przeprowadzać przez oględziny.

· Badania prostoliniowości wykonanych posadzek należy sprawdzać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości spoin (wkładek dylatacyjnych itp.) za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

· Odbieraną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.

· Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być uznana za niezgodną z wymaganiami.

· Posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta.

· W przypadku nie przyjęcia posadzki należy poprawić jej części wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie posadzki nie odpowiadającej wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania.

5.
SST.B.4.00.00 – Malowanie wewnętrzne (CPV: 45400000-1;     

                                      45440000-3; 45442000-7).

5.1. Wymagania ogólne.
· Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i dodatkowo niżej podanych.

· Prace   malarskie   na   wysokości   powinny   być   wykonywane   z   prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin.

· W przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki) malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczeństwa przymocowanymi do konstrukcji.

· Przy  robotach  przygotowawczych   i  właściwych  pracach  malarskich  należy stosować   środki   ochrony   osobistej   tj.:   kaski,    okulary,    rękawice,   maski przeciwpyłowe, odzież ochronna itp. 

· Materiałów zawierających związki szkodliwe  dla zdrowia (według informacji producenta) nie należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów szlifować na sucho.

· Przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki należy:

· stosować odzież ochronną j.w.,

· wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach
lub czynnej wentylacji mechanicznej,  zapewniającej sukcesywną wymianę
powietrza,

· przestrzegać    bezwzględnego    zakazu    palenia    papierosów,    używania
otwartych palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących
być źródłem pożaru,

· umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robót malarskich z zastosowaniem materiałów łatwopalnych;
podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo i szybko dostępny,
aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru.

· Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych i okładzinach gipsowo-kartonowych odpowiadającym wymaganiom podanym wcześniej, dotyczącym robót tynkarskich i okładzinowych i po dokonaniu odbioru.

5.2.  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich.

· Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone   do   malowania,   naprawić   ewentualne   uszkodzenia,   wykonać szpachlowanie  i ewentualne  szlifowanie  (jeżeli zachodzi  taka potrzeba),   a następnie powierzchnie należy zagruntować.

· Roboty malarskie wewnątrz obiektu powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw.

· Końcowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, a przed wykonaniem warstw pokryciowych i okładzinowych.

· Wewnątrz obiektu pierwsze malowanie tynków i okładzin można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

· całkowitym  ukończeniu  robót budowlanych  i instalacyjnych z  wyjątkiem przyklejania okładzin, białego montażu oraz armatury oświetleniowej,

· dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

· Drugie malowanie można wykonać po:

· wykonaniu tzw. białego montażu,

· po ułożeniu posadzek.

· Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

· powierzchnia   tynków  powinna   pod   względem   dokładności  odpowiadać
wymaganiom podanym w części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru
robót tynkarskich,

· wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych
miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,

· przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona
od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się
ziaren piasku.

· Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być przygotowane do malowania przez oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu.

· Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, szelaku, szybkoschnącym lakierem itp.; szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych.

· Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:

· rodzaju podłoża,

· rodzaju malowania,

· miejsca i warunków zastosowania powłoki.

· Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22 °C.

· Roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.3.  Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania.
· Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

· badania powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich
przyjęcia,

· badania wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed
przystąpieniem do robót malarskich,

· badania skarbonizowania podłoża należy wykonywać bezpośrednio przed
przystąpieniem do robót malarskich,

· badania materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,

· badania podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od
daty ich ukończenia.

· Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5° C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

· Badanie podłoży powinno obejmować:

· sprawdzenie stopnia skrabonizowania tynku przez zeskrobanie warstwy tynku
o   grubości, około   4 mm   i  zwilżenie   zeskrobanego   miejsca   roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skrabonizowany, gdy
zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo,

· sprawdzenie    odtłuszczenia   powierzchni   stali   przez   polanie    badanej
powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

· Badanie materiałów:

· sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów      oraz      wyników     kontroli,      stwierdzających      zgodność przeznaczonych   do   użycia materiałów   z   wymaganiami   dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

· materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem.

· Badanie warstwy gruntującej obejmuje:

· sprawdzenie    utrwalenia    zagruntowanych    powierzchni    tynków    przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,

· sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody,

· sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice  w połysku względnie w odcieniu powłoki,

· sprawdzenie wyschnięcia.

5.4.  Ocena jakości malowania.

· Jeżeli badania przewidziane w punkcie 10.3 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane.

· Jeżeli chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót   malarskich   lub   tylko   zakwestionowaną   ich   część   uznać   za   nie odpowiadające wymaganiom; w tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy:

· całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz
nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie,

· poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności
z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

· W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący:

· prześwity spodnich warstw - należy wykonać ponownie wierzchnią powłokę malarską,

· ślady  pędzla   na   powierzchni  powłoki   -   należy   dokładnie   wygładzić powierzchnię drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią warstwę malarską,

· plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego - powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby,

· matowe plamy na powierzchni powłoki – należy wykonać powtórne naniesienie powłoki malarskiej,

· odspojenie się, łuszczenia, spękanie, zmiana barwy powłoki lub jej sfałdowanie - należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.

6.
  SST.B.6.00.00 – Stolarka budowlana  (CPV: 45400000-1; 45420000-7;45421000-4, 45421100-5, 45421110-8, 45422100-2).

6.1. Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich.

· Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:

· zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów,

· jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,

· prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

· sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania
okuć.

· Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

· w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej,

· w normach przedmiotowych.

· Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

· Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:

· jakości robót stolarskich,

· wilgotności drewna,

· szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej,

· rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości,

· oszklenia,

· pokrycia powłokami malarskimi.

· Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz unieruchomienie mechanizmów okuć.

6.2. 
Zasady wbudowywania stolarki budowlanej.
· Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeże lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić.

· W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną lub drzwiową na podkładkach lub listwach.

· W zależności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

· W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym.

· Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2,0 mm na 1,0 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3,0 mm na całej długości ościeżnicy; różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2,0 mm przy przekątnej do 1,0 m, 3,0 mm przy 2,0 m i 4,0 mm powyżej 2,0 m.

· Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do uszczelniania stolarki w ościeżu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza należy stosować kity trwale plastyczne; zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

· Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

· Dokładność wykonania ościeża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych.

· Ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu.

· Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ścianie zewnętrznej należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną.

· Dopuszcza się osadzanie ościeżnic drzwiowych jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

7.
 SST.B.07.00.00 – Izolacje ciepłochronne (CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1).

7.1.  Wymagania ogólne.

· Wszelkie materiały do wykonania izolacji ciepłochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczególności powinny odznacza się:

•
niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,

· małą gęstością objętościową,

· małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania,

· dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,

· odpornością na wpływy biologiczne,

· odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,

· brakiem wydzielania substancji toksycznych.

· Materiały izolacyjne powinny zostać dostarczone na budowę wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych.

· Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych; na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

7.2. 
Materiały z tworzyw sztucznych (styropian).

· Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm.

· Krawędzie płyt powinny być proste i nie uszkodzone.

· Struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni; granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie.

· Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia.

· Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników wchodzących w skład roztworów i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, klejów i kitów i z tego względu nie wolno go łączyć z tymi wyrobami.

7.3. 
Materiały pochodzenia mineralnego (wełna mineralna).

· Kształt płyt z wełny mineralnej powinien być regularny, krawędzie proste,  a narożniki nie uszkodzone.

· Wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień.

· Wilgotność wełny nie powinna przekraczać 2% suchej masy. 

· Płyty z wełny mineralnej powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość i ściśliwość, a włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane.

· Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

7.4. 
Wykonywanie izolacji ciepłochronnych.

· Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową i ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy.

· Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej.

· Do wykonywania izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, a w czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową.

· Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

· Warstwy ocieplające powinny być wbudowywane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania obiektu parą wodną i wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

· Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem.

· Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.

· Przy układaniu kilku warstw płyt należy je układać mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.

· Płyty do układania w jednej warstwie powinny mieć taką samą grubość.

· Miejsca narażone na możliwość powstawania mostków cieplnych należy ocieplić starannie materiałem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacją projektową.

· Termoizolację od zewnątrz projektowanych ścian murowanych należy przeprowadzić z wykorzystaniem metody lekkiej, w której ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy z płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką warstwą wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatką z włókna szklanego.

· Przygotowanie powierzchni ścian murowanych (nie otynkowanych) powinno być sprawdzone przez oględziny; ubytki i nierówności większe niż 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową; całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą pod ciśnieniem; przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni; płyty można przyklejać nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od wykonania ścian.

7.5.  Ocena wykonania i warunki odbioru robót.
· Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych.

· Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:

· po dostarczeniu materiałów na budowę,

· po przygotowaniu podłoża,

· po ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, obudowywania płytą g-k lub układania betonu.

· Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych; sprawdzenie materiałów powinno być dokonywane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

· Odbiór przygotowanego podłoża pod warstwę termoizolacji powinien obejmować sprawdzenie ewentualnych spadków, równości, czystości i suchości podłoża.

· Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:

· sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem
budowlanym,

· sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca i zgodna z
dokumentacją projektową,

· sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,

· sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,   prawidłowości ułożenia  oraz
przylegania warstwy do podłoża,

· w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie
styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste,

· sprawdzenie   wykonania    wyprawy   tynkarskiej   na   styropianie,    faktury
elewacyjnej oraz wykonania  obróbek blacharskich (termoizolacja metodą
lekką).

· Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych (częściowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8.  SST.B.8.00.00 - Tynki  (CPV: 45400000-1; 45410000-4).

8.1.  Wymagania ogólne.

· Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.

· Zaleca  się przystępowanie  do  wykonywania  tynków po okresie  osiadania  i skurczu murów (4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego).

· Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C; w niższych temperaturach można

wykonywać    tynki   jedynie    przy    zastosowaniu     odpowiednich    środków zabezpieczających.

· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, przed czym należy je osłaniać matami lub daszkami.

· W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo- wapienne lub wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok.  1 tygodnia) zwilżane wodą.

8.2. 
Przygotowanie podłoży.
· Podłoże pod wyprawy tynkarskie należy oczyścić z wystających grudek zaprawy, zanieczyszczenia tłuste wyskrobać.

· Zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru.

· Podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek.

· Większe   uszkodzenia  należy naprawiać przez  ich   wycięcie  i uzupełnienie dociętym materiałem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej.

· W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą.

8.3. 
Wykonywanie tynków.

· Cement do  wykonywania  tynków powinien  spełniać  wymagania podane  w normach państwowych.

· Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

•nie zawierać domieszek organicznych,

•mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

· Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty.

· Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sita o prześwicie 0,5 mm.

· Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych.

· W przypadku wykonywania tynków mineralnych  należy stosować mieszanki tynkowe suche, przygotowane fabrycznie.

· Każda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwórni oraz datę produkcji.

· Zdolność do wiązania mieszanek dostarczonych na budowę po upływie jednego miesiąca po ich wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie.

· Tynki należy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonanie może spowodować uszkodzenie tynków.

· Faktura tynku powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostać uzgodniona z nadzorem inwestorskim.

8.4.  Odbiór tynków.

· Odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych zawartymi w pkt. 5.11. niniejszego opracowania.

· Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich.

· Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą.

· Ukształtowanie    powierzchni    wypraw    tynkarskich,     krawędzie    przecięcia powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne   z   dokumentacją techniczną.

· Niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków:

· wykwitów   w  postaci  nalotu   wykrystalizowanych   na   powierzchni  tynku
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

· trwałych śladów zacieków na powierzchni,

· odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

· Charakterystyczne dla poszczególnych faktur powierzchni tynków wgłębienia, wypukłości, bruzdki, rowki itp. powinny być równomiernie, jedno lub różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny mieć w przybliżeniu jednakową głębokość, wysokość, długość i grubość, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego.

· Pęknięcia tynku są niedopuszczalne.

· Barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

· Do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

· projekt techniczny z  określeniem  rodzaju  tynku  i podaniem  normy lub
świadectwa jakiemu powinien on odpowiadać,

· protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów,

· protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót częściowych i ich odbiorów.

· Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C, przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić czy:

· przedstawione dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się
do położenia tynku,

· załączone   dokumenty   wystarczają   do   stwierdzenia   zgodności   użytych
materiałów z ustalonymi wymaganiami,

· w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła
poniżej 0°C.

· Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie kontroli przedłożonych dokumentów; materiały, których jakość nie jest potwierdzona zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie.

· Sprawdzenie przygotowania podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego, a w trakcie odbioru końcowego na podstawie wcześniej wymienionych dokumentów.

· Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją należy dokonać za pomocą oględzin zewnętrznych.

· Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża może być wykonane metodą orientacyjną przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku.

· Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.

· Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.

· Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty.

· W przypadku nie przyjęcia tynku należy poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom i żądać powtórnego jego wykonania.

9. SST.B.9.00.00 - Okładziny wewnętrzne z płyt gipsowo-kartonowych 

                                    (CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45432000-4).

9.1.  Wymagania podstawowe.

· Na okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować materiały spełniające wymagania podstawowej normy przedmiotowej lub posiadające właściwe    świadectwo    dopuszczenia    do    stosowania     w    budownictwie powszechnym.

· Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

· Wkręty   samogwintujące   do   mocowania  płyt  okładzinowych   do   elementów metalowych powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej i powinny być ocynkowane.

· Szpachlówka gipsowa powinna być przygotowana przez zarobienie wodą gipsu szpachlówkowego   lub   powinna   stanowić   gotową   masę   szpachlową;   gips szpachlowy powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.

9.2.  Zasady wykonywania okładzin. 
· Podłoże  wykonania okładzin powinien stanowić stelaż metalowy systemowy dostarczany przez producenta razem z płytami okładzinowymi.

· Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, ewentualnych zacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń.

· Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu.

· Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do podkładu ze spoiną płaską.

· Wykonanie  okładziny należy rozpocząć od  wyznaczenia  siatki styków płyt gipsowo-kartonowych  za pomocą naciągniętego  sznura,   pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych (przekroje) zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych; na wyznaczonych osiach należy umieścić rzędami marki kontrolne dostosowując ich położenie do wymiarów dostarczonych płyt.

· Styki obu warstw wykonywanej okładziny powinny być przesunięte względem siebie w pionie i poziomie.

· Płyty można docinać mechanicznie lub ręcznie.

· Spoinowanie płyt należy wykonywać gęstym zaczynem gipsowym lub gotowymi masami szpachlowymi, wyrównując spoiny do lica okładziny.

· Wykończenie   naroży  i  obrzeży  powinno   uwzględniać   zastosowanie  listew ochronnych.

· Przy   ościeżnicach,   podokiennikach   itp.   powinny  zostać   wykonane   bruzdy dylatacyjne kryte listwami maskującymi.

· Należy   wykonać   dylatacje   okładzin   w   miejscach   występowania   dylatacji konstrukcyjnych obiektu.

· Powierzchnie okładzin należy wykończyć powłokami malarskimi z farb akrylowych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

· Temperatura pomieszczeń podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej +5°C.

9.3.  Warunki techniczne odbioru.

· Badanie podłoży należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi warunkami odbioru robót budowlano-montażowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją.

· Należy sprawdzić licowanie powierzchni rusztu stalowego pod okładzinę.

· Płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy dostarczonego systemu powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.

· Badania gotowej okładziny polegają na sprawdzeniu:

· należytego przylegania okładziny do podłoża (rusztu),

· zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, krawędzi i
linii prostej,

· należytego wykonania styków płyt okładzinowych.

· Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

· Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

· Odbieraną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.

· Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonana okładzina powinna być uznana za niezgodną z wymaganiami.

· Okładzina uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta.

· W przypadku nie przyjęcia okładziny należy poprawić jej części wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie okładziny lub jej części nie odpowiadającej wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania.

10. SST.B.10.00.00 -  Pokrycia dachowe oraz obróbki blacharskie 

                         ( CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45261000-4, 45261320-3).
10.1.  Wymagania ogólne dla pokryć z blachy dachówkowej.

· Z uwagi na parametry fizyko-mechaniczne stosowanej jako pokrycie blachy roboty blacharskie  powinny być  wykonywane  w temperaturach dodatnich.

· Profilowane arkusze blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej . Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką Pural.

· Kolor określa projekt budowlany zamienny.

· Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

· Blachy dachówkowe należy chronić przed zawilgoceniem.

· Blachy powlekane w opakowaniu fabrycznym nie powinny być składowane dłużej niż 1 miesiąc. Po upływie tego okresu pakiety należy rozpakować, a pomiędzy arkusze włożyć listwy dystansowe w celu zapewnienia przepływu powietrza. Tak składowane blachy należy chronić przed opadami i wiatrem.

· Maksymalny okres przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

· Arkusze z folią ochronną należy chronić przed promieniami słonecznymi i opadami atmosferycznymi.

· Folię należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac montażowych.

· Blachy mocować do konstrukcji z łat i kontrłat.

· Przed przystąpieniem do montażu blach sprawdzić czy ułożona wcześniej folia nie jest uszkodzona.

· Krycie połaci dachowych należy rozpocząć od zamocowania pasa okapowego z kapinosem przybitego do deskowania gwoździami miedzianymi w dwóch rzędach mijankowo.

· Rozstaw łaty musi odpowiadać długości modułu dachówki.

· Łaty o wymiarach 50x50 mm przybija się do kontrłat (20x60 mm) gwoździami o wymiarach 3,5x80 mm.

· Podczas mocowania łat należy zwrócić uwagę na prostopadłe ułożenie, tak by blacha spoczywała dokładnie w swoich najniższych punktach.

· Do mocowania blachy służą wkręty samowiercące o wymiarach 4,8x35 mm, z uszczelką gumową EPDM odporną na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne, zapewniającą szczelność mocowania.

· Boczne oraz wzdłużne zakładki blach łączy się wkrętami o wymiarach 4,8x20 mm lub nitami zamkniętymi (szczelnymi).

· Wkręty ocynkowane i lakierowane w kolorach blachy  należy wkręcać wiertarką z płynną regulacją mocy w najniższym miejscu fali dachówki.

· Szacunkowe zużycie wkrętów wynosi ok. 6-7 szt./m2, uzależnione jest w głównej mierze od skomplikowania połaci dachowej.

· Po blasze należy chodzić w obuwiu o miękkiej podeszwie, a stopy należy stawiać na dole fali dachówki.

· Cięcia wykonuje się nożycami wibracyjnymi (tzw. niblerem) lub nożycami ręcznymi. Po wykonaniu cięć należy zmieść z powierzchni blachy wszystkie opiłki metalu i sprawdzić, czy nie są one powbijane w podeszwy butów.

· Miejsca zarysowań powłoki lakierniczej należy zamalować farbą w kolorze pokrycia.

· Uszczelki montowane pod obróbkami blacharskimi, kalenice, wiatrownice, pasy nadrynnowe itp. uniemożliwiają przedostanie się pod arkusze wody, śniegu, liści itp.

· Na dachu, w odległości 1 m od okapu, montować bariery śniegowe w dwóch rzędach.

· Elementy wystające z dachu np.: anteny, kanały wentylacyjne, zabezpiecza się specjalnymi kołnierzami Master Flasch z gumy EPDM w różnych rozmiarach.

· Podkłady pod pokrycia z blachy dachówkowej:

· podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji

· w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

· Montaż wykonać ściśle wg instrukcji montażu blach dachówkowych producenta blach.

10.2. 
Obróbki blacharskie.
· Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

· Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.

· Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15°C.

· Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

· Do przykrycia kalenicy służy gąsior, który z uszczelką należy montować w górnej fali blachodachówki.

· Wiatrownica stanowi zabezpieczenie i wykończenie dachu.

· Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składanych w elementy wieloczłonowe.

· Rynny powinny być łączone w złączach poziomych na zakład 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości.

· Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm.

· Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem.

· Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

· Nad wpustem zamocować koszyk przeciw liściom.

· Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składanych w elementy wieloczłonowe.

· Rury spustowe powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.

· Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m.

· Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

10.3. 
Odbiory pokryć dachowych.

· Odbiór podłoża: badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.

· Odbiór robót pokrywczych:

· roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych,

· badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

· Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować:

· odbiory    częściowe,    dokonywane   po    zakończeniu    kolejnych    etapów
wykonywanych robót pokrywczych,

· odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu.

· Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· podłoża lub podkładu,

· dokładności zamocowania podkładu,

· jakości zastosowanych materiałów,

· dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

· dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z
pokryciem.

· Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

· Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

· Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

· Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy:

· czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót pokrywczych,

· czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,

· czy zostały spełnione  warunki wykonywania robót zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

· Oceny   technicznej   robót   należy   dokonać   w   oparciu   o   odbiór   końcowy przeprowadzany przez komisję,  w skład której powinien wchodzić kierownik budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych, przedstawiciel Inwestora oraz inne zaproszone osoby.

· Do   odbioru   końcowego   należy   przedstawić   wyniki   wszystkich   odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych)  oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.

· Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja.

· Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty   pokrywcze   należy   uznać    za   zgodne   z   niniejszymi   warunkami technicznymi.

· W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi.

· W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna ustalić, czy należy   całkowicie  lub   częściowo   odrzucić  roboty  i  nakazać  ponowne  ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych.

· Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
11.
  SST.B.17.00.00 – Elementy zagospodarowania terenu
  (CPV: 45111291-4,  45342000-6, 45112700-2, 45112710-5, 45262522-6, 45200000-9, 45260000-7).

11.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

· Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

· Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

· Materiały należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczonym przed przemarzaniem i opadami atmosferycznymi.

· Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót drogowych oraz budowlanych.

11.2. Ogrodzenie działki.
·  ogrodzenie z siatki panelowej na słupkach, wys. 2,0 m,  (wg projektu zagospodarowania terenu z 1999 r.).

· Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

· jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

· zgodności z projektem,

· jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

· jakości powłok antykorozyjnych.

· Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dzinnika.

.

11.3. Pochylnie
· Pochylnia dla niepełnosprawnych o nachyleniu 6 % - wykonać na gruncie z drobnowymiarowej kostki betonowej gr. 8 cm.  Obrzeża pochylni wykonać z krawężników.

· Pochylnię dla niepełnosprawnych wyposażyć w pochwyty (rura Ø40 ze stali nierdzewnej) montowane na wysokości 0,9 m i 0,75 m nad posadzką do słupków (rura Ø40 ze stali nierdzewnej) w rozstawie co ok. 1,0 m – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Pochwyty przedłużyć o 30 cm przed początkiem i za końcem pochylni.

11.4. Zieleń, trawa.

· Trawniki dywanowe płaskie należy wysiewać – 25c/m2, na skarpach – 30 g/m2.

· Wykonanie trawników:

· przekopać glebę na głębokość 20-25 cm w gruncie zadarnionym i zgruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabić i wymodelować,

· ręcznie rozścielić ziemię urodzajną w terenie płaskim, transport ziemi taczkami,

· wyrównać teren,

· ręcznie wykonać trawniki dywanowe siewem z wyrównaniem powierzchni, wysiewem nasion, zahakowaniem grabiami oraz z ubiciem powierzchni.

· Sadzenie drzew i krzewów, (pasy zieleni izolacyjnej oraz przed budynkiem szkoły stworzenie malowniczych grup roślin iglastych złożonych z cisów i jałowców), na terenie płaskim;

· stosować odzież ochronną j.w.,

· wyznaczyć miejsca,

· wykonać dołki o średnicy i głębokości 50 cm,

· posadzić rośliny,

· zaprawić dołki ziemią urodzajną,

· podlać i rozplantować pozostałą ziemię.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).

SST.D. - ROBOTY DROGOWE

1. SST.D.01.00.00 Roboty drogowe (CPV; 45112720-8, 45212221-1, 45232, 45233, 45236).

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.


Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych w kompleksie oświatowym w Kamionkach, gmina Łączna.

1.2. Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

· drogi dojazdowe i parkingi,

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.

Pozostałe warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

1.4. MATERIAŁY

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

1.4.2. Materiały budowlane.

- Beton B-15 

- dla każdej partii materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości betonu zawierające: charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na ściskanie, wyniki badań dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien być zgodny z PN-EN 206-1.

- Kostka brukowa grubości 8 cm:

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Kostka brukowa grubości 6 cm:

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Roztwór asfaltowy do gruntowania:
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Emulsja asfaltowa kationowa:
- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco: 

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Masa asfaltowa zalewowa:

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.
-  Drut stalowy okrągły miękki o śr. 0,5 mm:
- stal powinna odpowiadać PN-EN 45014 i PN – EN 10204.

- Grys kamienny, kliniec, tłuczeń, mączka kamienna, miał kamienny: 

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Piasek, żwir, pospółka: 

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Cement portlandzki:

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

- Glina budowlana: 

- warunki normowe określa karta technologiczna producenta.

1.5. SPRZĘT

Do wykonania robót drogowych i ukształtowania terenu Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

- koparka podsiębierna 0,6m3,

- koparko - ładowarka 0,25 m3,

- spycharka i równiarka,

- walec statyczny i wibracyjny, zagęszczarka płytowa,

- piła z tarczą diamentową do cięcia elementów wibroprasowanych,

- ciągnik kołowy,

- samochód samowyładowczy,

- kocioł do grzania bitumu,

- skrapiarka do bitumu. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z

Zamawiającym z uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót.

1.6. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.

1.7. WYKONYWANIE ROBÓT.

1.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej.

1.7.2. Drogi i place z kostki brukowej , 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz kartą technologiczną producenta materiałów.

1.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

1.8.1. Program zapewnienia jakości robót.

1.8.2. Zasady kontroli jakości robót.

1.8.3. Pobieranie próbek.

1.8.4. Badania i pomiary.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje.

1.8.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

1.9. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór końcowy,                        

d) odbiór pogwarancyjny.

1.9.1. Roboty ziemne.

- odbiór zgodnie z PN – 68/B-06050,

- odbiór wykopu po dokonaniu pomiarów geodezyjnych,

- odbiór nasypów po dokonaniu pomiarów stopnia zagęszczania.

1.9.2. Elementy betonowe.

 -odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań,

- odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu,

- z dokonanych odbiorów należy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

1.9.3. Nawierzchnie placów, parkingów i boisk.

- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu.

1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót.     
4

