Roboty remontowe ogólnobudowlane i sanitarne w budynku mieszkalnym 
                           Nr 44   /kuchnia i łazienka/  w Czarni

                                                 Przedmiar robót
	Lp.
	   Opis robót remontowych
	J.m.
	      Ilość
	

	1.
	Wymiana urządzeń sanitarnych w łazience
Sedes
Wanna emaliowana 1,80 m
Zlewozmywak dwukomorowy - aluminium
	  kpl.
  szt. 

  szt.
	        1

        1

        1
	

	 2.
	Zamurowanie otworu naświetla okiennego w kuchni w ścianie gr. 12 cm, o pow. 0,55 m²
	  szt.
	        1
	

	 3.
	Demontaż naświetla okiennego drewnianego w kuchni do 1,0  m²
	   szt. 
	        1
	

	 4.
	Montaż naświetla okiennego z tworzywa PCV  do 0,5 m²
	   szt. 
	        1
	

	 5.
	Wymiana drzwi łazienkowych z ościeżnicą/ demontaż starych i montaż nowych/ 0,7 x 2,00 m/ na drzwi płytowe okleinowe
	   szt.
	        1
	

	 6.
	Rozbiórka trzonu kuchennego z kafli /0,55x0,91x072/ = 0,36 m³
	   szt.
	        1
	

	 7.
	Zerwanie płytek z glazury na ścianach w łazience
	    m²
	      10,16
	

	 8
	Ułożenie glazury na ścianach w łazience
	    m²
	      14,63
	

	 9.
	Zerwanie płytek z glazury na ścianach w kuchni
	    m² 
	      10,34
	

	10.
	Ułożenie glazury na ścianach w kuchni
	    m²
	      12,99
	

	11.
	Uzupełnienie tynków na ścianach po rozbiórce

Trzonu kuchennego
	    m²
	        1,20
	

	12.
	Ułożenie terakoty z przygotowaniem podłoża
	     m²
	        9,97
	

	13.
	Malowanie sufitu farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni z cekolu w łazience
	     m²
	        2,58     
	

	14.
	Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną  w kuchni
	     m²
	      13,18 
	

	15.
	Montaż  wodomierzy na przyłączach wody
	    szt. 
	        3
	


   Sporządził:                                                                                              Zatwierdził:
