Znak sprawy: FUK 2710.1.2.13.

Wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:
Pytanie część I.
1. Projektowane odwodnienie opisane jest w sposób niejednoznaczny. Do wyczerpującego opisu projektowanego odwodnienia brakuje elementów:
•
lokalizacji studni chłonnej w dowiązaniu do kilometraża,

•
rysunku studni, z podaniem rozwiązania konstrukcyjnego jej zwieńczenia (sposobu osadzenia wpustu deszczowego) wraz z grubościami wypełnienia studni poszczególnymi warstwami filtracyjnymi,
•
rysunku (przekroju poprzecznego) drenu francuskiego z wymiarami i stosownym opisem, który rozstrzygnąłby wątpliwości co do rodzaju drenu francuskiego (albowiem może być dwojakiego rodzaju):

- czy to jest dren typu: rura drenażowa owinięta geowłókniną,

- czy to jest dren typu: materiał mineralny otoczony materiałem geotekstylnym.

•
lokalizacji ścieku z kostki betonowej w dowiązaniu do projektowanego kilometraża i wrysowania na planie zagospodarowania terenu oraz o uściślenie zakresu rzeczowego ścieków: 85 m2 cz 85 mb.

Prosimy o uściślenie opisu projektowanego odwodnienia uwzględniając powyższej wyszczególnione  niejednoznaczności (podstawa: Art. 29. 1. PZP) oraz o udostępnienie wydanego przez organ ochrony środowiska pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków (wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych) do ziemi (zgodnie z art. 181.1. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

2. Prosimy o udostępnienie wyników badań geotechnicznych tj. wierceń i sondowań wraz z ich lokalizacją, a szczególnie w obrębie planowanego parkingu. Wg  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) zgodnie z § 4. ust.3. pkt. 1, lit. c, roboty objęte przedmiotowym projektem kwalifikują się do pierwszej kategorii geotechnicznej, stąd zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. W udostępnionych materiałach na stronie internetowej nie zamieszczono wyników wierceń i sondowań oraz ich lokalizacji.   

3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa nie ujmuje zjazdów. Projektowany chodnik przylega do zabudowanych działek. Naszym zdaniem należy umożliwić dojazdy do działek poprzez zaprojektowanie zjazdów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej o pozycję: zjazdy tj.:

•
wrysowanie zjazdów na planie zagospodarowania terenu z podaniem lokalizacji nawiązującej do projektowanego kilometraża,

•
sporządzenie zestawienia zjazdów z ich długościami i zakresami robót na każdym z nich,

•
sporządzenie (w sposób zgodny z dobrą praktyką projektowania dróg) rysunku typowego zjazdu z danymi dotyczącymi konstrukcji nawierzchni i uszczegółowieniem danych dotyczących geometrii zjazdu (szerokość, sposób wykonania skosów, sposób obramowania, wysokość odsłonięcia krawężnika na szerokości zjazdu itd.),

•
zaktualizowanie przedmiarów i kosztorysy ofertowego uwzględniając powyższe roboty.  

Z naszego doświadczenie wynika, że niejednoznaczność opisu geometrii zjazdu na etapie oferowania powoduje później w trakcie realizacji robót rozbieżności w poglądach na temat sposobu ich wykonania (sposób obramowania, szerokość, sposób wykonania skosów itp.).
4.
Prosimy o uściślenie rozwiązania wysokościowego parkingu poprzez podanie projektowanych pochyleń podłużnych krawędzi pasów postojowych od krawędzi drogi do linii krawężnika obramowującego, tj. wzdłuż linii „A”, „B”, „C”, „D” na poniższym rysunku i o stosowne uzupełnienie rysunków w dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Czy podbudowy wycenić zgodnie z dokumentacją czy przedmiarem robót”.
[image: image13.png]20





Odpowiedź zamawiającego:
Ad. 1.

· Lokalizacja studni chłonnej: kilometraż 0+012.
· Rysunek studni wg projektu
· 
[image: image2.emf]
· Dren francuski – materiał mineralny otoczony materiałem geotekstylnym,

· Ściek z kostki brukowej zlokalizowany jest pomiędzy istniejącym asfaltem, a krawężnikiem chodnika na długości 239 mb, w kilometrażu 0+012 – 0+251. Zakres rzeczowy to 85 m2.
Ad.2.


Badań geotechnicznych nie wykonano, gdyż wspomniane rozporządzenie nie obowiązywało w dniu sporządzania projektu budowlanego. Grunt na którym jest zlokalizowany parking i chodnik, to grunt piaszczysty, przepuszczalny.

Ad.3.  


Proszę skalkulować cenę wg projektu budowlanego, gdyż formą rozliczenia jest ryczałt.
Pytanie część II.
1. W Dokumentacji Technicznej obrzeże betonowe 8x30cm projektowane jest na ławie z podsypki cementowo piaskowej, na przekrojach poprzecznych występuje rysunek, na którym obrzeże jest wykonanie z ławą betonową z oporem.

[image: image3.png]i kraweznik betonowy.
A ‘podsypka cementowo-paskowa
B Chudy beton

2 [
bl w
7 =
108 10
H—A—A—H
28




Prosimy podać prawidłowe rozwiązanie.

2. Jaki beton ma być użyty do wykonania ławy betonowej pod krawężniki?

[image: image1.png]


[image: image9.png]Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnikiw :

~warstwa Scieralna = kostki brukowej betonowej o gr. 6 em,
- podbudowwa = kruszywa naturalnego , grubosé 10 cm ,



[image: image10.png]Parking obudowano kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 em na lawie
betonowej = oporem (beton klasy BIS) . Kraweznik nawjazdach na parking zatopiono w
celu umozliwienia wjazdu pojazdéw mechanicznych.



[image: image4.png]g bionowy
ot i emerovo o
e —

Nazwa ob
" Budowa





3. W przedmiarze robót nie uwzględniono konieczności wykonania robót przygotowawczych polegających na nacięciu i wykuciu krawędzi jezdni wzdłuż projektowanego krawężnika. Brak technologii wypełnienia przestrzeni powstałej  pomiędzy krawężnikiem oraz ściekiem  a nawierzchnią bitumiczną. Na rysunkach nawierzchnia bitumiczna dochodzi do krawężników i ścieku. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru i kosztorysu ofertowego, uwzględniającej powyższe uwagi.

[image: image5.png]


[image: image6.png]par





4. Na planie zagospodarowania terenu znajdują się trawniki wykonane za obrzeżami i krawężnikami, jednak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym brak pozycji uwzględniającej powyższe prace wykończeniowe. W jakiej pozycji ująć roboty i jaką wielkość przyjąć do wyceny?

5. Jaki kolor kostki ma być użyty na chodnikach, miejscach parkingowych i ewentualnych nie uwzględnionych w dokumentacji wjazdach (brak obmiarów oraz lokalizacji)? Jaki rodzaj kostki ma być użyty do wykonania powyższych pozycji (typ BEHATON czy HOLLAND)?

6. W jaki sposób mają być od siebie oddzielone stanowiska parkingowe? 

[image: image7.png]



7. Proszę o podanie prawidłowej konstrukcji na chodnikach, ewentualnych zjazdach parkingu oraz na chodniku - odcinek od km: 0+080 do 0+130 str. lewa – w miejscu tym znajdują się dojazdy do posesji oraz droga gruntowa do zabudowań, istnieje prawdopodobieństwo (wręcz pewność), że chodnik będzie wykorzystywany jako miejsce postojowe i droga dojazdowa. W dokumentacji występują rozbieżności pomiędzy rodzajem konstrukcj
- przekroje 

· [image: image11.png]() — Projektowana nawierzehnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm

(®)— Projektowana podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3+ 5 cm
(®— Projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego , gr. 10 cm
(®— Grunt rodzimy - typ G-1

(®— Istniciaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

(©— Projektowane obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm na podsypee piaskowej
(D— Projektowany krawezik betonowy15 x 30 cm na lawie betonowej z oporem

— Projektowany Sciek przykraweznikowy 10 ém x 20 em na fawie betonowej



chodnik

[image: image8.png]o 10

HO,
—=o
—0

7 L—®



  

·  Miejsca parkingowe[image: image12.png](@ — Projektowana nawierzchnia z kosti betonowej typu polbruk gr. 8 cm
(— Projektowana podsypka cem -piaskowa 14 gr. 3- 5 cm

(D — Projektowana podbudowa 7 kruszywa lamanego frakeii 0/31.5 . er. 15 em
@ Grubt oy ey Gt

(®— Projektowana nawierzehnia z kostki betonowe] typu polbrik gr. 8 cm

®— Projektowana podbudowa 7 kruszywa naturalnego , gr. 10 cm
() — Projekiowany Kraweznik betonowy 13 x 30 cm na lawie betoriowej z oporem






Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.  Dopuszcza się wykonanie obrzeży na podsypce cementowo-wapiennej.

Ad. 2. Beton klasy B-15.

Ad.3. Nie występuje wycinka nawierzchni bitumicznej.

Ad.4. Wykonanie trawników nie jest przedmiotem przetargu.

Ad.5. Kolor kostki: chodniki – kolor czerwony, miejsca parkingowe – kolor szary.

Ad.6. Stanowiska postojowe należy oddzielić kolorową kostką.

Ad.7. Konstrukcja na chodniku odcinek 0+000 do 0+080:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubości 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3-5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego grubość 10 cm.

Na pozostałej części chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubość 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubość 3-5 cm,

- podbudowa z kruszyw łamanych grubość 15 cm.

     W  Ó  J  T
Inż. Czesław JURGA
