	15
24.

d.2

4
	NNRNKR
202 0550-06
	(z VI) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 75mm, kolanka o średnicy 75 mm
3*2
	szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,000

	25.
d.2

4
	KNR-W 2-02
1036-01
	Podbitka okapowa-ruszt drewniany

2.70*5.70+1.60*5,00/2
	m²
	19.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.390

	26.
d.2 

4 
	KNR-W 2-02
1036-02
	Podbitka okapowa z desek struganych gr.22 mm szer.120 mm

19.39
	m²
	19.309
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.390

	18.
27.

d.2

4
	KNR-W 2-02
1036-07
	Boazeria – elementy wykończenia –listwa kątowa

2.70*4+5.00*2
	m
	20.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.800

	28.
d.2

4
	KNR-W 2-02
1036-09
	Lakierowanie dwukrotne – SADOLIN

19.39
	m²
	19.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.390

	3
	
	                            WYMIANA OKIEN
	
	
	

	29.
d.3


	KNR 4-01
0354-05
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m² - okna
< pokój nauczycielski> 2.28*1.95+1,67*2,87
	m²
	9.239
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.239

	30.
d.3


	KNR 4-01 0354-04
	Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2m2

<drzwi zewnętrzne> - szt.1
	szt.


	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


PAGE  
4

